附件二：

高等学校基础课教学实验室评估标准表

学校名称 实验室名称 实验室主任

自评组组长(签字) 年 月 日

评估组组长(签字) 年 月 日

高等学校基础课教学实验室评估标准

一、体制与管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 自评 | 评估 | 记事 |
| 1-1＊ | 实验室的建立 | 实验室的建立经过学校的正式批准或认可 | 查阅学校批准文件或认可文件，有文件记Y，无文件记N。 |  |  |  |
| 1-2＊ | 管理机构 | 实验室有主管的处(科)，有主管校长。主管处(科)能结合实际贯彻《高等学校实验室工作规程》(以下简称规程)第二十条规定的六项主要职责。 | 查阅学校文件和有关管理资料，确认有主管机构和主管校长，能贯彻记Y，无文件记N。 |  |  |  |
| 1-3 | 建设计划 | 实验室有建设规划或近期工作计划 | 查阅学校建设规划或近期工作计划文件中有无实验室建设的内容。有记Y，无记N。 |  |  |  |
| 1-4 | 体 制 | 实验室实行校(院)系两级管理体制 | 现场调查实验室的管理体制，查看校级文件，属于校(院)、系级管理的记Y，无文件记N。 |  |  |  |
| 1-5 | 管理手段 | 实验室基本信息和仪器设备信息实现了计算机管理 | 查阅实验室或主管机构的计算机管理的数据库文件确认。实现的记Y，无文件的记N。 |  |  |  |

二、实验教学

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 自评 | 评估 | 记事 |
| 2-1 | 教学任务 | 有教学大纲或教学计划，实验室承担的教学任务饱满，达到每学年不低于9个教师的教学工作量，培训50名学生，即不低于64800人时数(4×9×36×50)。 | 查阅本门课程教学大纲或教学计划对本室所开实验的要求，查阅上年度对学生实验人时数的记录。达到的记Y，不达到的记N。 |  |  |  |
| 2-2＊ | 教材 | 有实验教材或实验指导书。 | 检查所开实验的实验教材或指导书，有的记Y，没有的记N。 |  |  |  |
| 2-3＊ | 实验项目管理 | 每个实验项目管理规范，记载有实验名称，面向专业，组数，主要设备名称、型号规格、数量，以及材料消耗额等。 | 检查所开每个实验的卡片或教材、文字材料或计算机管理数据库文件，有的记Y，没有的记N。 |  |  |  |
| 2-4 | 实验考试  或考核 | 有考试或考核办法，并具体实施。 | 检查实验考试或考核办法，学生的试卷成绩记录。有的记Y，没有的记N。 |  |  |  |
| 2-5 | 实验报告 | 有原始实验数据记录，教师签字认可，有实验报告。 | 抽查三个组的实验的原始数据记录及经批改的三份实验报告。有的记Y，没有的记N。 |  |  |  |
| 2-6 | 实验研究 | 有实验研究和成果 | 检查实验研究(含实验教学法、实验技术、实验装置的改进)的计划、设计、总结。有的记Y，没有的记N。 |  |  |  |
| 2-7＊ | 每组实验人数 | 基础课达到1人1组，技术基础课2人1组。某些实验不能1人(或2人)完成的，以满足实验要求的最低人数为准，要保证学生实际操作训练任务的完成。 | 抽查两周实验课表及实验使用仪器套数计算。达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |

三、仪器设备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 自评 | 评估 | 记事 |
| 3-1＊ | 仪器设备管理 | 仪器设备的固定资产账、物、卡相符率达到100% | 抽查20台(件)，其中以物对卡10台(件)，以卡对物10 台(件)，仪器设备分类号、名称、型号、校编号等，完全正确的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 3-2＊ | 低值耐用品管理 | 单价低于500元的低值耐用品的账、物相符率不低于90%。 | 抽查10件，帐(卡)物核对，其名称、规格、型号、价格等，差错不得超过1件达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 3-3 | 仪器设备的维修 | 仪器设备的维修及时。 | 检查仪器设备损坏维修的原始记录本，维修及时的记Y，不及时的记N。 |  |  |  |
| 3-4 | 仪器设备的完好率 | 现有仪器设备(固定资产)完好率不低于80%。 | 抽查5台不同类型仪器设备的3项主要性能指标，不能正常工作的不超过一台，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 3-5 | 精密、大型仪器设备的管理 | 单价5万元以上的仪器设备(计量、校验设备向除外)要有人管理和技术档案，每台年使用机时不低于400学时。 | 检查管理人员名单，报表、技术档案及开机使用的原始记录，达到的记Y，达不到的记N。无此项的记0 |  |  |  |
| 3-6 | 仪器设备的更新 | 仪器设备更新率达到以下要求：  机电类(04000000)G＞30%；电子类(03190000，03020000，05000000)G＞75%；计算机类(05010100，05010200，05010300)G＞90%。 | 由计算机数据库中调出统计计算，按《高等学校仪器设备分类编码手册》的类别计算，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 3-7 | 教学实验常规仪器配置套数 | 每个实验项目的常规仪器配置套数不低于5套(大型设备及系统装置除外)。 | 抽查5个实验项目的常规仪器，确认每个实验项目均达到5套，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |

四、实验队伍

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 自评 | 评估 | 记事 |
| 4-1＊ | 实验室主任 | 实验室主任由学校按规定任命或聘任，有高级技术职务，能认真贯彻《规程》第三十五条规定的实验主任六项主要职责。 | 检查学校任命或聘任文件，是否实行了主任负责制，考察实验室主任工作情况的资料、记录。符合的记Y，不符合记N。 |  |  |  |
| 4-2＊ | 专职人员 | 实验室专职技术职务人员有3人以上，以满足工作需要，具体人数由学校定编。 | 由计算机管理数据库中调出分析，或实际考察确认，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 4-3 | 人员结构 | 专职人员中，高级技术职务人员要占20％以上。 | 由计算机管理数据库中调出分析，或实际考察确认，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 4-4 | 教学与实验技术人员的比例 | 参加实验教学的教师要比实验室专职人员多2倍。 | 由计算机管理数据库中调出分析，或实际考察确认，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 4-5＊ | 岗位职责 | 实验室主任、技术人员和工人有岗位职责及分工细则，专职技术人员，每人有岗位日志。 | 检查实验室岗位职责文件，现场考察人员分工及落实情况，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 4-6＊ | 人员的考核 | 实验室有对专职人员和兼职人员的具体考核办法和定期考核材料。 | 检查考核办法(文件)和考核材料，(表格和记录)，有的记Y，没有的记N。 |  |  |  |
| 4-7 | 人员的培训 | 实验室有培训计划，并落实到专职人员。 | 检查近1-2年培训计划及执行情况。有的记Y，没有的记N。 |  |  |  |
| 4-8 | 实验指导教师 | 对本学年首次开的实验要求指导教师试做，对首次上岗指导实验的教师有试讲的要求。 | 检查实验室文件，考察执行情况，有的记Y，没有的记N。无此项内容的记0 |  |  |  |

五、环境安全

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 自评 | 评估 | 记事 |
| 5-1＊ | 学生实验用房 | 实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，墙面脱落及污损直径不超过3厘米，实验课上每个学生实际使用面积不低于两平方米，实验台、凳、架无破损，符合规范。 | 现场考察、检查有实验室课的实验室使用面积和容纳学生实验人数计算，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 5-2＊ | 设施及环境 | 实验室的通风、照明、控温度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准。电路、水、气管道布局安全、规范。 | 按国家的有关标准在实验室现场考察，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 5-3＊ | 安全措施 | 实验室有防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备和措施。实验操作室、办公室、值班室要分开，实验室及走廊不得存放自行车及生活用品。 | 检查消防器材和四防措施，检查实验室与办公室、值班室是否分开，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 5-4＊ | 特殊技术安全 | 1.高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外；2.使用放射性同位素的有许可证、上岗证；3.使用有害射线的有超剂量检测手段；4.对病菌、实验动物有管理措施；5.对易燃、剧毒物品有领用管理办法。 | 实际考察证件、文件，有该项内容的应达到要求，缺一不可，符合的记Y，不符合的记N，无此项内容的记0。 |  |  |  |
| 5-5 | 环境保护 | 实验室有三废(废气、废液、废渣)处理措施，噪音少于70分贝。 | 实际考察有措施，符合实际，基本合理，不造成公害，达到的记Y，达不到的记N。 |  |  |  |
| 5-6＊ | 整洁卫生 | 与实验室无关的杂物清理干净。实验室家具、仪器设备整齐；桌面、仪器无灰尘；地面无尘土，无积水，无纸屑，无烟头等。室内布局合理，墙面、门窗、天花及管道、线路、开关板上无积灰尘及蜘蛛网等。 | 现场实际考察实验室及室外走廊等处，符合的记Y，不符合的记N。 |  |  |  |

六、管理规章制度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评估内容 | 评估标准 | 评估方法 | 自评 | 评估 | 记事 |
| 6-1＊ | 物资管理制度 | 实验室有仪器设备的管理制度；仪器设备损坏、丢失赔偿制度；低值耐用品管理办法；有精密仪器、大型设备使用管理办法(或执行学校的办法)。 | 现场实际考察，前三项应挂在墙上或放在明显处，有的记Y，不全的记N。 |  |  |  |
| 6-2＊ | 安全检查制度 | 实验室有安全制度，成文挂在墙上，并有专人定期进行安全检查的制度。 | 检查有无安全制度和专人定期检查记录，有的记Y，不全的记N。 |  |  |  |
| 6-3 | 学生实验守则 | 实验室有学生守则，学生能遵守。 | 查有无守则，并现场调查1-2名学生，确定Y或N。 |  |  |  |
| 6-4 | 工作档案管理制度 | 实验室建立工作档案管理制度并实施。 | 检查有无制度及近一、二年实验室工作档案，如人员工作和考核记录、设备运行与维修等档案资料，有制度，实施的记Y，否则记N。 |  |  |  |
| 6-5＊ | 人员管理制度 | 有各类人员岗位责任制度，培训、考核、晋升、奖惩制度或执行学校的制度。 | 有制度记Y，无制度记N。 |  |  |  |
| 6-6 | 基本信息的收集整理制度 | 实验室的任务，实验教学，人员情况等基本信息有收集、整理、汇总上报制度。 | 检查实验室基本信息统计是否有制度，是否连续、全面；检查制度执行情况。有制度，实施的记Y，否则记N。 |  |  |  |

附表一：

仪器设备以物对帐记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | | 微机编号 | | 型 号 | | 生产厂(金额) | | 得 分 | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：

仪器设备以帐对物记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | | 微机编号 | | 型 号 | | 生产厂(金额) | | 得 分 | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：

抽查仪器设备完好率记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 校内编号 | 三项主要性能测试 | | 完好情况 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

附表四：

低值耐用品帐物核对记录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编 号 | 对 √  错 × | 名 称 | 对 √  错 × | 规格型号 | 对 √  错 × | 价格 | 对 √  错 × | 备 注 |
| 以  帐  对  物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以  物  对  帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

基础课教学实验室评估汇总表

学校名称

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实验室名称 | 类别 | 实验室主任 | | 实验室专职人员 | | 实验室工作量(人时数/年)  (64800人\*时/年) | 每组实验人数(人/组)  (基1人，专基2人) | 实验课上生均使用面积  (≥2m2) | 实验项目管理采用方式  (卡片、计算机、教材) | 仪器设备完好率(≥80%) | 仪器设备更新率 | | |
| 姓名 | 职 称  (高职) | 人数  (≥3人) | 高职比例(≥20%) | 机电类  (30%) | 电子类  (75%) | 计算机类(90%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表五：

低值品目录

(供参考)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、计算器 | 27、风速表 | 52、话筒 |
| 2、万用电表 | 28、干湿表 | 53、自动电话机 |
| 3、电流表 | 29、渗透仪 | 54、微型吸尘器 |
| 4、电压表 | 30、火花探漏仪 | 55、充电器 |
| 5、电阻箱(器) | 31、频倒温度计 | 56、倒带嚣 |
| 6、检流计 | 32、模拟仪 | 57、消磁器 |
| 7、电度表 | 33、气象观察仪 | 58、定时器 |
| 8、频率表 | 34、高压釜 | 59、万能转换器 |
| 9、兆欧表 | 35、高压消毒器(锅) | 60、对讲机 |
| 10、交、直流稳压器(电潭) | 36、传感器 | 61、多用机 |
| 11、负离子发生器 | 37、木材含水测定仪 | 62、幻灯机 |
| 12、词压变压器 | 38、焊接机(器) | 63、显微镜 |
| 13、搅拌器 | 39、电动机 | 64、油印机 |
| 14、控(恒)温仪(器) | 40、手电钻 | 65、照相器材：上光机、印相机、放大机、闪光(照相)灯、爆光器等 |
| 15、电加热器(电炉、电热套(板)、取暖器、散热片等) | 41、葫芦 | 66、计量器：挂、闹、电钟、停(秒)表、手表等 |
| 16、磨(粉)碎器 | 42、砂轮机 | 67、台、磅、体重称 |
| 17、混和器 | 43、求积仪 | 68、装订(切纸)机 |
| 18、吸引器 | 44、罗盘仪 | 69、台灯 |
| 19、离子纯水器 | 45、望远镜 | 70、录像带 |
| 20、离心机 | 46、单收(放)机、收音机 | 71、自行车、手推车、板车、护理用车等非机动车辆 |
| 21、天平 | 47、风扇：台、吊、落地、排气扇等 | 72、缝纫机 |
| 22、分样筛 | 48、电吹风、电熨斗等 | 73、各种小型医疗器具(如血压计、听诊器、治疗仪、放大镜等) |
| 23、减压(压力)表 | 49、电唱机 | 74、体育运动器具(如刀、剑、枪、鞭、蓝(排)球等) |
| 24、漉速(量)计 | 50、音箱 | 75、中外吹、弹、拉奏和打击乐器 |
| 25、钢瓶 | 51、高音喇叭 | 76、低值被服装具：棉被、毛毡、蚊帐、垫被、服装等 |
| 26、平衡器 |  |  |